## List1
Position | OW code | Quantity | Description 1 | Description 2 | Description 3 | Description 4
1 | 110-237 | 1 | 1SDA077920R1 | ABB | PREKIDAC EMAX2 | E4.2H-A 3200 Ekip Dip LSIG 3p
2 | 064-134 | 2 | ACS880-BL-25-7+C183+C188+G427 | ABB | Filtro L per RRU 690V | 3AUA0000180913
3 | 099-287 | 9 | 1SCA022755R0810 | ABB | FUSE SWITCH DISCONNECTOR | OS400J03 3P J 400A 690Vac UL
4 | 083-174 | 1 | 1SDA072243R1 | ABB | PREKIDAC EMAX2.2N WMP | E2.2N 800 EKIP DIP LSIG
5 | 003-991 | 12 | 3AUA0000108669 | ABB | ACS PROSIRENJE ZA KARTICE | FEA-03 I/O
6 | 102-378 | 11 | 1SDA082034R1 | ABB | MOTOR STARTER | MS5100-100
7 | 004-034 | 2 | 3AXD50000011088 | ABB | Kit A-X-8-142 rear AC
8 | 100-649 | 1 | 1SDA100835R1 | ABB | AUTOMATSKI PREKIDAC 3P | XT7S 1000 Ekip Dip LSIG
9 | 067-351 | 10 | 1SDA050708R1 | ABB | SACE PR212/CI (ZA PR212/MP)
10 | 003-468 | 5 | 1SAX531001R1101 | ABB | ELECTRONIC OVERLOAD RELAY | EF205-210
11 | 003-538 | 1 | 1SCA108718R1001 | ABB | OS1250D03K SWITCH DISCONNECTO | 3P 1250A 1000V
12 | 062-917 | 3 | 3AXD50000002497 | ABB | ACS PRIKLJUCNI KIT | A-6-8-130
13 | 003-014 | 14 | 1SDA063878R1 | ABB | 36INCH FLEXIBILE CABLE | OXC1L36 for Maniglia Flange Mo
14 | 062-924 | 4 | 3AXD50000011158 | ABB | Guids for 2×R8i + BL-2x-x | Kit A-8-8-325 / 800mm
15 | 083-875 | 28 | 5094-OB16 | ALLEN BRADLEY | Digital 16 Output | 24Vdc
16 | 083-873 | 27 | 5094-IB16 | ALLEN BRADLEY | Digital 16 Input | 24Vdc
17 | 004-619 | 4 | 1734-OB8S | ALLEN BRADLEY | SOLID STATE OUTPUT MODULE | 8DO 1A
18 | 004-735 | 4 | 1783-SFP100FX | ALLEN BRADLEY | STRATIX 5700 SFP MODULE FOR F | .
19 | 005-219 | 1 | 005-219-G | APLEX | OPERACIJSKI PANEL | ARCHMI-707
20 | 067-895 | 8 | EL6631-0010 | BECKHOFF | PROFINET MODUL
21 | 074-787 | 12 | 170M7082 | BUSSMANN | OSIGURAC | 2000A 690V 4BKN/65 AR UC
22 | 005-794 | 20 | 170M6163 | BUSSMANN | OSIGURAC | 900A 690V 3/110 AR UC
23 | 099-283 | 12 | LPJ-70SP | BUSSMANN | OSIGURAC CLASS J | 70A 600V
24 | 092-494 | 12 | 1BS103 | BUSSMANN | MODULARNI BLOK | 400A 700V
25 | 070-282 | 24 | FWP-80B | BUSSMANN | HIGH SPEED FUSE | 80A gR 700V
26 | 092-495 | 12 | FWP-300A | BUSSMANN | OSIGURAC | 51x130 700V 300A aR
27 | 092-101 | 6 | HS/3/805 | ELECTRONSYSTEM | LAD | 48-230Vdc/Vac
28 | 006-731 | 128 | 55.34.9.024.0094 | FINDER | AUXILIARY RELAY | 7A 600Ohm 24Vdc
29 | 105-394 | 3 | Q96P3H005MCQH | FRER | NETWORK ANALYZER BACKLIT LCD | 80-260Vac/dc + RS485 ModBus
30 | 009-924 | 16 | 2981033 | PHOENIX | SIGURNOSNI MODUL | PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
31 | 010-110 | 25 | 750105 | PILZ | PNOZ S5 2NO+2NO 0.04A 24Vdc | SAFETY RELAY
32 | 075-291 | 1 | 790075P162 | SECOM | SYNCRONOUS CARD PS-1 | HW REVISION E
33 | 102-514 | 3 | 3VA2710-7AB05-3AH7 | SIEMENS | AUTOMATSKI PREKIDAC | ETU320, LI, In=1000A
34 | 091-754 | 19 | 3UF7011-1AU00-0 | SIEMENS | BASIC UNIT SIMOCODE PRO V | 110-240V RJ45
35 | 016-757 | 12 | 6SL3040-1MA00-0AA0 | SIEMENS | SINAMICS CONTROL UNIT | CU320-2 DP
36 | 014-641 | 14 | 3WL9111-0AP02-0AA0 | SIEMENS | COVER FRAME IP55 | .
37 | 086-484 | 1 | 6SL3120-1TE26-0AC0 | SIEMENS | SINGLE MOTOR MODULE | 60A 510-720Vdc
38 | 069-671 | 8 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | SIEMENS | PLC MODULE AO 4xU/I | ET200SP ST
39 | 016-869 | 21 | 6SL3162-2BM01-0AA0 | SIEMENS | SINAMICS DC LINK ADAPTER | SET FOR MULTI-TIER DESIGN
40 | 110-058 | 36 | 6SL3162-2BB00-0AA0 | SIEMENS | SINAMICS DC LINK RECT. ADAPTER | 50mm
41 | 015-865 | 2 | 6GK1503-3CB00 | SIEMENS | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | 1 RS485
42 | 102-225 | 3 | 3VW9011-0AF04 | SIEMENS | motorized op. mech. (MO) | 220...250 V AC/DC 3WL10/3VA27
43 | 092-208 | 6 | 8UC9400 | SIEMENS | MODUL ZAKLJUCAVANJA | UL508A
44 | 013-375 | 1 | 3RW4074-6BB44 | SIEMENS | SOFT STARTER | 160KW/400V S12 280A 230VAC
45 | 016-787 | 3 | 6SL3055-0AA00-4CA5 | SIEMENS | AOP30 OPERATOR PANEL V2.4
46 | 012-865 | 2 | 3RT1065-6AF36 | SIEMENS | THREE POLE CONTACTOR AC-3 | 132KW/400V 2NO+2NC 110-127V
47 | 013-764 | 13 | 3UF7102-1AA00-0 | SIEMENS | SIMOCODE MEASURING MODULE | 10-100A
48 | 014-879 | 26 | 5SY5203-7 | SIEMENS | MAGNETOTHERMIC SWITCH | 2P 3A C 10kA 400V
49 | 013-761 | 3 | 3UF7010-1AU00-0 | SIEMENS | BASIC UNIT 2 SIMOCODE PRO V | 110-240V RS485
50 | 092-238 | 3 | 3VA9323-0KP00 | SIEMENS | PLUG IN UNIT | 3VA13/14/23/24
51 | 102-228 | 5 | RFI-380A | SCHAFNER | THREE PHASE FILTER | 380V 50Hz 380A
52 | 102-197 | 4 | RFI-490A | SCHAFNER | THREE PHASE FILTER | 380V 50Hz 490A
53 | 102-196 | 4 | RFI-310A | SCHAFNER | THREE PHASE FILTER | 380V 50Hz 310A
54 | 096-973 | 4 | 3729 8060 | SOCOMEC | Adapter T fuse 3P | 600A 3P
55 | 084-375 | 6 | 26291200 | SOCOMEC | T + BOLT KIT | PART C
56 | 068-401 | 3 | 91022500.004 | TECNOCABLAGI | TROFAZNI TRANSFORMATOR | 22500VA 440±5per/220V 60Hz DYn
57 | 018-367 | 2 | NT538 BASIC | TECSYSTEM | PT100 CONTROL RELAY | .
58 | 073-491 | 1 | NT-538-AD | TECSYSTEM SRL | PT100 THERMAL PROTECTION | 24 - 240 Vac dc - 6 VA